实验室安全防火防爆的规定

- 实验室工作人员、教师从事教学实验、科研实验工作时必须穿戴工作服、安全手套等，做好防护。

- 各实验室应加强对学生的安全教育，每次实验钱应检查学生是否进行了充分的预习、了解实验内容及有关安全事项；实验开始前应先检查仪器是否完整、放置妥当，以及仪器设备是否处于安全状态；实验过程中不得随意离开，对于化学类实验必须注意实验反应情况；实验完毕要关好水、电、气源；实验操作中如有自燃、易燃物品，附近应设灭火用具和急救箱。

- 一般实验室安全防火防爆规定如下：

  - 各实验室应保持环境整洁，设备及各类器材应管理得井井有条，不用仪器设备及物资应收拾整齐，放在规定位置。

  - 废弃物应立即清除，易燃烧的包装材料应及时于安全处，不准储藏于实验室中备用，也不准放置于走廊与通道中，确保梯道畅通无阻。

  - 不准在实验室内和走廊上匆忙跑动，禁止粗暴的恶作剧和一切戏谑行为。

  - 空调机要定期维护，室内进风口滤网应每月清洗一次，防止灰尘堵塞造成过压、电线发热产生火灾危险。

  - 使用电炉必须确定位置，定点使用，周围严禁有易燃物。

  - 使用易燃化学危险品时，应随用随领，不宜在实验室现场存放；零星备用化学危险品，应由专人负责，存放铁柜中。

  - 电烙铁应放在不燃的支架上，周围不要堆放可燃物用后立即拔下插头。下班时将电源切断。

  - 有变压器、电感应圈的设备，应放置在不燃的基座上，其散热孔不应覆盖或放置易燃物。

  - 实验室内的用电量，不应超过额负荷。